PAŃSTWOWY   POWIATOWY   INSPEKTOR   SANITARNY

POWIATOWA   STACJA  SANITARNO  -  EPIDEMIOLOGICZNA

W  LUBARTOWIE

21 – 100 Lubartów    e-mail: psse.lubartow@pis.gov.pl      tel. (81)855 24 43

ul. Lubelska 103                                                                   fax. (81)854 60 44

ONS-HK.721/74/17                                                           Lubartów, dnia 29 września 2017 r.

Wójt Gminy Uścimów

Stary Uścimów 37

21-109 Stary Uścimów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie, działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1  ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r.               poz. 1261), art. 12 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                   i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328, z późn. zm.) oraz § 19 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) po zapoznaniu się                       z wynikami badań wody pobranej w dniu 26.06.2017 r. w  ramach monitoringu kontrolnego         i monitoringu przeglądowego przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubartowie z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę w Ochoży,               gm. Uścimów zawartymi w  sprawozdaniach z badania wody:

1)  Nr DL-W/MK-271/17/PBFCH i Nr DL-W/MK-271/17/PBM – woda pobrana

w  Ochoży -  punkt poboru:  Biuro Spółdzielni ,,POLANA’’,

2)  Nr WD/635/2017 – woda pobrana w  Ochoży - punkt poboru: hydrofornia

i z protokołami pobrania w/w próbek wody stwierdza, że woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ochoży, gm. Uścimów jest przydatna do spożycia przez ludzi, tj. spełnia objęte monitoringiem wymagania określone w załącznikach nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Otrzymuje:

1. Adresat.

2. a/a.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Lubartowie

lek. med. Jolanta Rutkowska-Janusz

spec. epidemiologii IIo